{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Si chiede qual’è il termine ultimo per eseguire il sopralluogo obbligatorio?","per il sopralluogo obbligatorio non c'è termine ultimo per effettuarlo. l'attestato di avvenuto sopralluogo deve essere allegato alla documentazione busta amministrativa."]
[2,"Si chiede se è possibile apportare variazioni al progetto approvato e messo a base di gara o se si possono inserire solo migliorie, ritenendo il progetto approvato come intervento minimo da eseguire sia intermini quantitativi che in termini economici ?","il progetto approvato e messo a bando non è suscettibile di variazioni. possono essere inserite solo le migliorie."]
[3,"Sub-elemento 3.2 a - attrezzature, mezzi e strumenti, a basso impatto energetico, messi a disposizione per consentire agli addetti dell’Ente l'erogazione e il controllo dei servizi di manutenzione\tordinaria, straordinaria e programmata/preventiva\r\nsi chiede di chiarire se si tratta di attrezzature, mezzi e strumenti che il concorrrente deve mettere a disposizione dell’Ente Comune di Letojanni ? \r\n","si intende quanto necessario per consentire al personale del comune di muoversi e spostarsi sul territorio per verificare il funzionamento dell'impianto e nel caso poter intervenire, per quanto di competenza."]
[4,"Sub-elemento 2.1 C - Realizzazione e messa in funzione di Sistema di controllo dei parcheggi con riferimento al Lungomare e campo sportivo. Il sistema dovrà prevedere la  possibilità di segnalare anche attraverso apposita app i parcheggiliberi/occupati. \r\nSi chiede qual è l’elemento di valutazione: Quantitivo o  qualitativo ?  Il maggior punteggio viene dato per numero di posti auto soggeti a controllo ?  per tipologia di sistema utilizzato ? per importo investimento ?\r\n","la valutazione verrà effettuata tenendo principalmente in considerazione il numero di posti auto soggetti a controllo"]
[5,"Sub-elemento 2.1 b - Realizzazione e messa in funzione di impianto di videosorveglianza con principale riferimento al Lungomare, via Vittorio Emanuele, zona Acquamarina (sillemi bassa), Sillemi Alta, cimitero, via Fiumara, Cimitero.\r\nSi chiede qual è l’elemento di valutazione: Quantitivo o  qualitativo ? Numero di telecamere installate ? Zone coperte ? \r\n","la valutazione verrà effettuata principalmente per la copertura ottimale delle zone da controllare, poi a parità e completezza della copertura di tutte le zone da controllare, del numero di telecamere previste nel rispetto delle caratteristiche minime che queste devono avere come  specificato nel bando."]
[6,"In riferimento al Sub-elemento 2.1 a - Realizzazione di nuovi tratti di impianto illuminazione pubblica comprensiva di pali e relativa loro posa in opera, cavidotti, collegamenti e attivazione alla rete pubblica esistente e ogni altra fornitura e posa in opera per rendere i nuovi tratti perfettamente collocati e funzionanti secondo la regola dell’arte.\r\nSi chiede qual è l’elemento di valutazione: Quantitivo o  qualitativo ? Punto luce o metri lineari di nuovi tratti ? (Esempio un palo artistico con lanterna artistica è equiparato ad un palo stradale con armatura stadale ? Un palo di 3mt è equiparato a uno di 12 mt ? )\r\n","la valutazione verrà effettuata tenendo in considerazione principalmente i metri lineari a copertura della zona dove i nuovi tratti saranno previsiti, fermo restando che dovranno essere garantiti i parametri minimi di illuminazione delle nuove aree oggetto della miglioria. A parità di copertura, sarà considerato il numero dei nuovi pali previsti.  Sulla valutazione dei nuovi pali, si chiarisce che se nella zona limitrofa sono esistenti o già previsti nel progetto messo a bando una determinata tipologia di pali, quelli oggetto di miglioria dovranno essere quanto più simili a questi sia per altezza che per tipologia."]